附件2

CBDA建筑幕墙设计大赛评审细则

为贯彻落实住建部建造安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”要求，根据参赛报名情况，结合所申报项目的特点，本次建筑幕墙设计大赛将从幕墙设计的安全性、设计效果的展示性、设计技术的先进性、设计资料的完整性和幕墙功能的舒适性等方面进行评审，参考评审细则如下：

| 序号 | 评审项 | 评审要点 | 标准分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计项目概况 | - 申报机构及申报项目简介； - 申报项目参评的技术优势、设计难点、参评奖项竞争力简述； - 项目业主方/设计院评价及推荐资料；（如有） - 项目整体照片展示； - 重点阐述幕墙设计方面的安全性和先进性。 | 5 | 照片不少于5张； |
| 二 | 资料的完整性 | - 全套技术资料包括：设计评奖汇报文件（PPT汇报文件）、设计图纸（包括竣工图）、幕墙计算书、设计说明和其他必要的设计文件； - 设计图纸应包括：立面图、平面图、剖面图、大样图、节点图和其他图纸。不同层级的图纸应齐全并相互存在对应关系； - 设计图纸应由设计、校对、审核人签字并加盖出图专用章。 - 设计说明 项目概况、设计基本条件、引用规范标准、幕墙系统分类和简介、幕墙性能要求、主材说明、防火防雷要求、施工工艺的要求、幕墙使用及维护要求等； 建议包括：不同幕墙系统的分布、幕墙构造说明、幕墙防水设计等； - 主要平面图 应包括幕墙主要楼层平面图，表现幕墙和主体结构之间的关系，幕墙在平面中定位。对于幕墙存在局部造型的位置，可以适当补充局部平面图； - 主要立面图 应反映主要幕墙立面，立面图中应表达各幕墙系统的立面分格、系统分布、开启窗位置、通风百叶窗位置、消防逃生窗的位置等信息，应标注主要幕墙面材和装饰材料的名称 (或代号)，应反映立面外轮廓线投影关系，对于立面转折较多且造型复杂的立面，可以增加局部立面； - 剖面图 应包括典型幕墙的剖面，剖视位置应选在条件不同的位置，选择具有代表性的部位；内外部空间比较复杂、建筑空间复杂的部位，可补充局部剖面； - 大样图应包括典型幕墙的大样，大样图应表达幕墙和主体结构之间的关系，包括和建筑结构、室内装修的对应关系；复杂的局部大样可辅以三维投影表达，可展立面可绘制立面展开图等； - 节点详图应包括各类典型幕墙系统节点构造、幕墙与不同主体结构连接的节点详图、不同幕墙的交接处的节点详图、上下收口、转角处、转接件节点详图、开启窗装配图、百叶窗节点详图、幕墙防火、防雷节点详图等，复杂部位宜以三维图表达； - 其他详细的设计内容：（非必要内容） - 幕墙设计中体现对钢化玻璃自爆、开启扇掉落、石材掉落、隐框幕墙压块、结构胶粘接等幕墙安全问题的考虑和应对方法； - 幕墙设计充分考虑了加工、组装和施工工艺，尤其是新颖和复杂的幕墙系统，设计说明了加工和安装的工艺要求； - 幕墙工程为复杂空间三维工程时，设计应提供幕墙的三维控制点，控制点可以从幕墙埋件、连接点、幕墙龙骨、幕墙转接件到幕墙面材逐层提取。设计提供的三维点位应考虑施工人员的测量方便。 | 10 |  |
| 三 | 结构的安全性和节能性能 | - 幕墙结构计算书和幕墙节能计算书内容全面，计算文件对应覆盖设计范围。 - 结构计算书和热工计算书由设计、校对、审核人签字及加盖设计单位公章。 - 幕墙结构计算书 幕墙结构计算书应正确、合理选择计算参数和效应组合、正确选择材料特性； - 幕墙结构计算书应包括典型幕墙体系的计算，当同一体系的幕墙分布在建筑的不同部位，存在差异时，设计师无法判断哪个为不利情况时，应逐一进行计算。 - 幕墙结构计算书，应说明计算的部位，建议绘出计算单元在建筑上的位置示意； - 大跨度幕墙、索（杆）柔性结构幕墙、空间复杂结构幕墙的计算应包括支撑结构计算、面板计算、连接件计算、结构胶计算； - 对于幕墙结构中比较复杂的结构，比如采光顶、空间曲面结构、大型悬挑结构、复杂受力构件等支撑结构应通过三维建模计算； - 幕墙节能计算书应合理选择计算参数，说明气候分区、朝向、窗墙比等参数。根据国家标准、建筑功能要求确定幕墙的热工性能指标，并以此作为计算依据； - 节能计算书应包含透明幕墙和非透明幕墙的计算； - 节能计算书中应包括太阳能得热系数和结露计算。 | 25 |  |
| 四 | 功能的舒适性 | - 幕墙设计风格能体现建筑功能属性并强化建筑艺术个性，从而提升城市形象，改善人居环境，体现人文环境； - 幕墙设计能提升用户的使用体验，如光线引入、自然通风、文化氛围、时代特征等； - 幕墙设计满足建筑外墙对气密、水密、风压、热工、平面变形、隔声等物理性能指标要求； - 推荐超低能耗的建筑幕墙、可再生环保型幕墙、光伏幕墙或应用绿色材料和施工技术的幕墙设计； - 推荐为提升幕墙性能，采用新材料、新技术、新工艺的做法。 | 15 |  |
| 五 | 效果的展示性 | - 项目外观整体视觉效果优良、细节精致，幕墙设计能充分发挥装饰材料的艺术特点，并契合建筑师或建设方的初始概念； - 项目整体造型复杂，有独特的艺术性，很好的还原了建筑的效果要求。尤其是比较复杂的造型，如：体块穿插多变、倾斜面多、双曲面造型、材料种类多、收边收口多的造型等； - 项目现场照片展示（要有细部表达）。 | 15 |  |
| 六 | 技术的先进性 | - 与现有的幕墙技术相比，具有较好的技术创新点，处于国内领先水平或者国内先进水平； - 设计针对新材料、复杂结构、复杂形态等特定的限制性条件，提出的可行的技术方案合理有效，在项目中很好的得以应用； - 设计的创新带来的效果显著。包括设计合理、工艺清晰、可操作性强、工艺效率高、经济效益好、质量优良等方面； - 创新具有广泛、普遍的行业应用和推广价值； - 技术创新（先进）总结分析，包括推广性、适用性、先进性等； | 20 |  |
| 七 | 其他设计加分的内容（技术的创新性） | - 幕墙专业正向BIM模型展示； - 幕墙构造融入参数化设计，方便设计进行调整和分析； - 幕墙的三维设计很好的服务于设计工作、生产工作、施工工作； - 设计工程为地区性标志性建筑，在行业内有较高影响力； - 通过本项目设计，总结设计成果并发表与本项目有关的论文； - 通过本项目设计，获得了与本项目有关的地级市及以上工法，申请了与本项目有关的发明专利、实用新型专利，并获得批准。 | 10 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |